## Счетчики 1 фз (Ижевск) - Дефек
Приложение № 2.1.к ТЗ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Смена счетчиков 1 фз.
Оренбургская область
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Замена электросчетчиков однофазных |  |  |  |  | Раздел 1. Замена электросчетчиков однофазных
1 | Смена электросчетчиков | шт | 55721
2 | Выключатель нагрузки 2P | шт | 5572
3 | Провод ПВ-1 1х6 | м | 111442
4 | Саморез по металлу 4,2х25 мм с пресс-шайбой сверло | шт | 278605
5 | Хомут-стяжка белый нейлон 3x150 | шт | 222884
6 | Динрейка IEK 10см | шт | 55721
Раздел 2. ПНР |  |  |  |  | Раздел 5. ПНР
7 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 55721