## Лист3
Приложение № 1.3.
к техническому заданию
Перечень оборудования ОПС установленного на объектах Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»
№ п/п | Наименование охраняемого объекта | Количество установок ОПС на «Объекте»
Адрес охраняемого «Объекта»
Наименование услуги
1 | Административное здание
г. Киров, ул. Преображенская, 90
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации
ОПС
1 | Пульт контроля и управления С2000-М | 1
2 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 3
3 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 2
5 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 3
6 | Повторитель интерфейса С2000-ПИ | 1
7 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК | 55
8 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ | 35
9 | Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК | 20
10 | Считыватель бесконтактный С2000-Proxy H | 1
11 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5-Р К2 | 1
12 | Аккумулятор АКБ 12В 12 Ач Delta DTM1212 | 2
13 | Коробка соединительная КС-4 | 55
14 | "Орион ПРО" исп. 127 | 1
15 | ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка) | 1
16 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | 1
17 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 1
18 | Пульт С2000-М | 1
19 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | 108
20 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 12
21 | Светильник аварийного освещения Skat LT-301300 LED Li-ion | 1
22 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5-Р К2 | 2
23 | Аккумулятор АКБ 12В 12 Ач Delta DTM1212 | 6
24 | Прибор речевого оповещения Рупор-200 | 1
25 | Аккумулятор АКБ 12В 12 Ач Delta DTM1217 | 2
26 | Соната-ТЛ-100 В 3/1 Вт | 40
27 | Оповещатель пожарный световой "Люкс-12" "Выход" | 20
2 | Нежилые помещения: склады, архив, лаборатория
г. Киров, ул. Преображенская, 90
Техническое обслуживание системы пожаротушения
1 | Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ | 5
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ Delta DT12045 | 10
3 | Светильник СКАТ LD-301300 | 2
4 | Блок индикации системы пожаротушения "С2000-ПТ" | 2
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ИП 212-58М | 12
6 | База Е10000В | 12
7 | Устройство шлейфовое контрольное Маяк-ШС1 | 1
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР -513-3М | 3
9 | С2000-АР2 | 2
10 | Тунгус-4 МПП(н)-4-И-ГЭ-У2 | 12
11 | Аккумелятор АКБ Delta DT 1207 | 2
12 | РИП-24-2/7М4-Р-RS | 1
13 | ОПР 24В «ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-РС2» | 5
14 | Устройство коммутационное Устройство коммутационное УК-ВК/12 | 1
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 6
16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СМК | 5
17 | Устройство дистанционного пуска адресное УДП-513-3М «Пуск АУПТ» | 7
18 | Устройство дистанционного пуска адресное УДП-513-3М «Отмена пуска АУПТ» | 7
19 | БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-КПБ» | 2
3 | Административное здание
г. Киров, ул. М. Гвардии, 48
Техническое обслуживание охранной-пожарной сигнализации
1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | 1
2 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | 1
3 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/5-2х12-Р-БР | 1
4 | Аккумуляторная батарея "Delta DTM 1218" 17Ач 12В | 2
5 | Аккумуляторная батарея "Delta DTM 1212" 12Ач 12В | 2
6 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2 | 1
7 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" исп.02 | 1
8 | Блок речевого оповещения Рупор 300 | 1
9 | Модуль контроля линий адресный Рупор-300-МК | 2
10 | Аккумуляторная батарея "Delta DTM 1218" 17Ач 12В | 2
11 | Оповещатель речевой Соната-ТЛ-100-3/1Вт | 34
12 | ППК «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-30» | 2
13 | ППК «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-8А» | 1
14 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 2
15 | ББП «БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200»» | 3
16 | Светильник СКАТ-LT-301300 | 2
17 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/2,2А*ч | 1
18 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 10
19 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППК «ГРИФ-4» | 1
20 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А-03" | 50
21 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 8
22 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 17
23 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 108
24 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-20 | 5
25 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 26
26 | Извещатель охранный объемный микроволновой "Аргус-2" | 5
27 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-Ш» | 3
28 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3М» | 42
29 | Блок выносных индикаторов РСТС | 2
30 | Блок выносных индикаторов БВИ | 1
4 | Помещения
г.Киров, ул.Дерендяева, 80/2
Техническое обслуживание охранно-тревожная сигнализация
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
3 | Блок питания ББП «СКАТ-1200» | 3
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 4
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 15
6 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 15
7 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 2
8 | Электромагнитный замок ML-400 | 4
9 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II Matrix - I I | 4
10 | Доводчик NOTEDO DC-060 | 4
11 | БП Моллюск 12/1,5 | 5
12 | Кнопка выхода DR-02 slinex | 3
13 | Коробка соединительная КС-4 | 3
14 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
15 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*Ч | 1
16 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 10
17 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 10
18 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 10
19 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 4
20 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 14
21 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
22 | Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 5
5 | Нежилое помещение
г.Киров, ул.Менделеева, 38
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*Ч | 1
3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
4 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 7
5 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | 8
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 5
7 | Кнопка извещения о нападении (без фиксации) ТРК | 5
8 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
9 | Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 4
10 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | 4
11 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК | 5
12 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-БКИ | 1
13 | Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02 | 7
14 | Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" | 2
ПС и СОУЭ
1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-12" (12 шлейфов сигнализации) | 1
2 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч | 1
3 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141М | 16
4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-55К | 1
5 | Сирена сигнальная, марка "Иволга" | 2
6 | Оповещатель охранно-пожарный световой ЛЮКС-12 табло Выход | 2
6 | Нежилое помещение
г. Киров, ул. К.Маркса,18
Техническое обслуживание охранной, тревожной сигнализации
КТС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | ББП БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200» | 1
3 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
4 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
5 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 7
4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 4
5 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 4
6 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
7 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
7 | Административное помещение
г. Киров, Октябрьский проспект, д. 51
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
1 | ИВЭПР 12В | 1
2 | АКБ 7*12А/час | 1
3 | Акустический извещатель Стекло-3 | 3
4 | Инфракрасный извещатель Фотон-12 | 3
5 | Магнитно-контактный извещатель ИО102-14 | 2
6 | Магнитно-контактный извещатель ИО102-20 | 2
7 | Световой оповещатель Маяк-12С | 1
8 | Тревожная кнопка Астра-321Т | 3
9 | Считыватель ТМ | 1
10 | Ключ ТМ | 5
8 | Административное помещение
г. Киров, ул. Чапаева, д. 69, корп.3
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
ОС
1 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-М | 1
2 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-БКИ | 1
3 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КПБ | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 1
5 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 1
6 | Источник питания резервированный РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) | 1
7 | Аккумулятор Delta DT 1207 | 2
8 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 2
9 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп. 02 | 11
10 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК | 12
11 | Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02 | 5
12 | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12-С | 1
13 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р (комплект) | 2
14 | Светильник Skat LT 301300 LED Li-ion | 1
15 | Считыватель С2000-Proxy H | 1
9 | Административное помещение
г. Киров, Нововятский р-он, ул. Советская, д. 64
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, мониторинг и техническое обслуживание пожарной сигнализации
1 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-М | 1
2 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-БКИ | 1
3 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КПБ | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 1
5 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 1
6 | Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet | 1
7 | Источник питания резервированный РИП-12-3/17 П1-P-PS | 1
8 | Аккумулятор Delta DT 1218 | 1
9 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 2
10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | 9
11 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп. 02 | 3
12 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК | 7
13 | Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02 | 4
14 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 1
15 | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | 1
16 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-12 "Выход" | 1
17 | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12-С | 1
18 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 Иволга | 3
19 | Светильник Skat LT 301300 LED Li-ion | 1
20 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р (комплект) | 1
10 | Административное здание
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 28
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ, эвакуационное освещение
ОС
1 | ППК «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-30» | 2
2 | ППК «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-8А» | 1
3 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 2
4 | ББП «БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200»» | 3
5 | Светильник СКАТ-LT-301300 | 1
6 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/2,2А*ч | 1
7 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 10
8 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППК «ГРИФ-4» | 1
13 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 108
14 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-20 | 5
15 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 26
16 | Извещатель охранный объемный микроволновой "Аргус-2" | 5
17 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-Ш» | 3
18 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3М» | 42
19 | Блок выносных индикаторов РСТС | 2
20 | Блок выносных индикаторов БВИ | 1
ПС и СОУЭ
1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка С2000М исп.02 | 1
2 | Блок индикации С2000-БИ | 1
3 | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 | 2
4 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-301300-LED-Li-Lon | 1
5 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | 1
6 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | 1
7 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2 | 1
8 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А-03" | 54
9 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-04 | 17
10 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 6
11 | Блок разветвительно-изолирующий "Бриз Т" | 15
12 | Блок защитный линейный БЗЛ | 2
13 | Оповещатель пожарный световой Люкс-12 "Выход" | 18
14 | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | 5
15 | Контактор TDM ELECTRIC SQ0213-0007 25А | 3
16 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 1
17 | Блок речевого оповещения Рупор 300 | 1
18 | Модуль контроля линий адресный Рупор-300-МК | 3
19 | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | 2
20 | Оповещатель речевой Соната-ТЛ-100-3/1Вт | 79
21 | Микрофон RM-01 | 1
22 | Корд микрофонный МС-092/1,5 | 1
23 | ЩУ-П НИКОМ 230 IP31-1 [3/230/10] | 1
Аварийное эвакуационное освещение
1 | Световые настенные указатели | 49
2 | Светильник светодиодный Луч-24-С 34 | 49
3 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | 3
4 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/5-2х12-Р-БР | 3
5 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTМ 1207 | 6
6 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | 1
7 | Устройство коммутационное УК-ВК/13 | 1
8 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн-8 1х8 | 4
11 | Административное помещение
Новый офис г. Кирово-Чепецк, проспект Россия, д. 31
Техническое обслуживание охранно-тревожной и пожарной сигнализации
ОС
1 | ППК "Приток-А" | 1
2 | Источник резервного питания ИВЭПР 12В | 1
3 | Аккумуляторная батарея 7А-час 12В | 1
4 | Передатчик TRV100 | 1
5 | Извещатель инфракрасный Фотон-12 | 4
6 | Акустический извещатель Стекло-3 | 2
7 | Извещатель магнитно-контактный ИО 102-16 | 7
8 | Извещатель магнитно-контактный ИО 102-20 | 3
9 | Комплект радиокнопки «Астра-Р» | 1
10 | Считыватель ТМ | 13
11 | Ключ ТМ | 5
ПС
1 | Извещатель пожарный дымовой | 4
2 | Извещатель пожарный ручной | 1
3 | Оповещатель пожарный световой «Выход» | 2
12 | Административное здание
г. Уржум, ул. Елкина, 83
Техническое обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации
1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-12» | 1
2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Сигнал-10» | 1
4 | Пульт контроля и управления ПКУ «С2000-М» | 1
5 | Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" | 1
6 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | 1
7 | Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» | 1
8 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 1
9 | Блок питания ББП «СКАТ-1200» | 3
10 | Светильник СКАТ-LT-301300 | 1
11 | Аккумулятор АКБ 12В/7А*ч | 7
12 | Извещатель дымовой ДИП-34АВТ | 15
13 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 2
14 | Извещатель объесный охранный исполнение 02 С2000-ИК | 11
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ | 17
16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СМК | 13
17 | Коробка соединительная КС-4 | 16
18 | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | 3
19 | Прибор приемно-контрольный ППК «ГРИФ-4» | 1
20 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-86 | 43
21 | Извещатель пожарный ручной ИПР | 5
22 | Оповещатель пожарный световой «Выход» | 9
23 | Оповещатель звуковой «ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 Иволга-1» | 7
24 | Извещатель магнитоконтактный накладной СМК ИО-102-16 | 68
25 | Извещатель магнитоконтактный накладной СМК ИО-102-20 | 3
26 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 16
27 | Извещатель охранный объемный микроволновой "Аргус-2" 2 | 2
28 | Извещатель инфракрасный Фотон-Ш | 1
29 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3М» | 32
30 | Блок выносных индикаторов РСТС | 1
31 | Блок выносных индикаторов БВИ | 1
13 | Административное здание
г. Котельнич, ул. Шмидта, 14
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации
ОС
1 | Прибор приемно-контрольный ППК «Андромеда» | 1
2 | Блок резервного питания БРП «Рубеж» | 1
3 | Извещатель объесный охранный исполнение 02 С2000-ИК | 4
4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ | 8
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СМК | 13
6 | Коробка соединительная КС-4 | 16
7 | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | 2
8 | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | 2
9 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р/комплект | 1
10 | АККУМУЛЯТОР А 12 В.7 Ач. | 1
11 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 4,5 Ач. | 1
12 | Клавиатура PIMA C/NORD | 1
13 | Выносная панель БВИ | 1
14 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-20 | 36
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-20 | 12
16 | Датчик разбития стекла «Стекло-3» | 34
17 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 22
18 | Коробка соединительная КС-4 | 47
КТС
1 | Радиоприемное устройство РПУ Астра-Р | 1
2 | Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 1
ПС
1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-6» | 1
2 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
3 | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ | 1
4 | БЛОК КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ «С2000-БКИ» | 1
5 | БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-КПБ» | 1
6 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 | 1
7 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 1
8 | Светильник СКАТ LT-301300 | 1
9 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А | 6
10 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР-513-3АМ | 2
11 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 7 Ач. | 3
12 | Светильник аварийного освещения | 1
13 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ИП 212-87 | 38
14 | Устройство шлейфовое контрольное Маяк-ШС | 2
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ИПР-3СУ | 4
16 | Оповещатель пожарный световой «Выход» | 10
17 | Оповещатель звуковой радиоканальный «Сирена» | 11
18 | Коробка коммутационная для 4х2 проводов УК-2П | 5
Здание гаража со зданием пристроя к гаражу (ПС)
1 | ППК Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-4А» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР А 12В/2,2А*ч | 1
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212 | 10
4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-114 | 10
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР | 2
6 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 3
7 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 | 3
Здание гаража со зданием пристроя к гаражу (ОС)
1 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 4
2 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
3 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЕ 02 С2000-ИК | 1
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ | 2
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СМК | 1
7 | Коробка соединительная КС-4 | 4
8 | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | 1
9 | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | 1
10 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р/комплект | 1
11 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 6
12 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 3
13 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 3
14 | Помещение административное
г. Яранск, ул. Труда, 27
Техническое обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации
ПС
1 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ С2000-М | 1
2 | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ | 1
3 | БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-КПБ» | 1
4 | БЛОК КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ «С2000-БКИ» | 1
5 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 | 1
6 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» К2 | 1
7 | АККУМУЛЯТОР А 12В/12А*ч | 2
8 | Светильник Skat-301300 | 1
9 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ДИП-34А | 21
10 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР -513-3АМ | 5
11 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 7
12 | ПКИ-1 ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 Иволга | 10
13 | ППКОП «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-8» | 1
14 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-141 | 48
16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР -3СУМ | 4
17 | ИП-114 | 8
ОС
1 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЕ 02 С2000-ИК исп.03 | 15
2 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ исп.03 | 14
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СМК | 39
4 | Коробка соединительная КС-4 | 49
5 | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | 3
6 | Устройство УК-ВК/12 | 2
7 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р/комплект | 1
8 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
9 | ББП «Блок питания ББП «СКАТ-1200»» | 1
10 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
11 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ «ФОТОН-9» | 9
12 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 10
13 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 16
15 | Административное здание
г. Малмыж, ул. Энергетиков, 16
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации
ОС
1 | Прибор приемно-контрольный ППК «Сигнал-20М» | 1
2 | Прибор приемно-контрольный ППК «ГРИФ-4» | 1
3 | Антенна | 1
4 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II | 1
5 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 1
6 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 7 Ач. | 3
7 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р | 1
8 | Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 2
9 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный с клеммной колодкой ИО 102-20 | 8
10 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО 102-16 | 9
11 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 11
12 | Датчик разбития стекла «Стекло-2» | 12
13 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4 | 18
ПС
1 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
2 | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ | 1
3 | БЛОК КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ «С2000-БКИ» | 1
4 | БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-КПБ» | 1
5 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 | 1
6 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 1
7 | Светильник СКАТ LT-301300 | 1
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ДИП-34А | 13
9 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР-513-3АМ | 1
10 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр 4А» | 1
11 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 2,2 Ач. | 3
12 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ИП 212 | 21
13 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ИПР-3СУ | 3
14 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 Иволга | 11
15 | Оповещатель пожарный световой (Табло) «Выход» | 10
16 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
17 | Светильник аварийного освещения | 1
16 | Административное здание
г. Нолинск, ул. П.Бульварная, 41а
Техническое обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации
ОС
1 | Охранно-пожарная панель Контакт GSM-9 | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АККУМУЛЯТОР А 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 16
4 | Блок питания ББП «СКАТ-1200» | 1
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 16
6 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 21
ПС
1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1
2 | ульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000" (прим.С2000М) | 1
3 | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" | 1
4 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | 1
5 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | 1
6 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | 1
7 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | 1
8 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1
9 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1" | 1
10 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 24
11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | 24
12 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | 5
13 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | 5
14 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый | 10
15 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-301300-LED-Li-lon | 1
16 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | 1
17 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.01 | 1
18 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50x30x25 мм | 4
19 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1218" | 2
20 | Контактор электромагнитный TDM ЕLECTRIC SQ0213-0007 25А | 2
21 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 2
22 | Устройства коммутационные УК-ВК/12 | 2
23 | Оповещатель пожарный световой "Выход" Люкс-12 | 10
24 | Оповещатель пожарный световой "Стрелка" Люкс-12 | 1
25 | Блок речевого оповещения АРИЯ-ПС-БРО-РМ | 1
26 | Акустический модуль Ария-ПС-3 | 21
27 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1
28 | Микрофон МК-12 | 1
29 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1207" | 1
17 | Административное помещение
г. Омутнинск, ул. Воровского, 13
Техническое обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 13
4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 7
5 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 8
6 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ "Астра-Р"/комплект | 1
7 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
ПС
1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-4А» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР А 12В/2,2А*ч | 1
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212 | 22
4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР | 4
5 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 5
6 | Оповещатель звуковой радиоканальный «Сирена» | 5
18 | Административное помещение
г. Советск, ул. Ленина, 108
Техническое обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации
ОС
1 | Извещатель магнитоконтактный накладной СМК ИО-102 | 13
2 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
3 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 8
ПС
1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-4А» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР А 12В/2,2А*ч | 1
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212 | 18
4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР | 4
5 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 5
6 | Оповещатель звуковой радиоканальный «Сирена» | 5
19 | Административное помещение
г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 116
Техническое обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации
1 | Прибор приёмо-контрольный «Гранд-Магистр-4» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АККУМУЛЯТОР А 12В/7А*Ч*ч | 2
3 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-86 | 22
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР | 2
6 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 3
7 | Оповещатель звуковой «ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 Иволга-1» | 6
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 6
9 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 6
10 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
11 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
20 | Административное здание
пгт. Кумены, пер.Заводской, 13
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ
ОС
1 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП1 | 2
2 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" | 1
3 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | 1
4 | РИП-12 исп.51 | 1
5 | Аккумулятор Delta DT 1218 | 1
6 | Блок разветвительно-изолирующий Бриз | 2
7 | Извещатель охранный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | 8
8 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" исп.05 | 12
9 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный С2000-АР1" с ИО 102-20 | 2
10 | Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03 | 3
11 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" исп.02 | 1
12 | Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" | 0.1
13 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р (комплект) | 1
14 | Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р) | 15
15 | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12С | 1
ПС и СОУЭ
1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | 1
2 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1218" 17Ач 12В | 2
3 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2 | 2
4 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-301300-LED-Li-Lon | 1
5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А-03" | 4
6 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 1
7 | Блок разветвительно-изолирующий "Бриз Т" | 2
8 | Оповещатель пожарный световой Люкс-24 "Выход" | 2
9 | Устройство коммутационное УК-ВК/14 | 1
10 | Контактор TDM ELECTRIC SQ0213-0007 25А | 1
11 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 0.1
12 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1207" | 2
13 | Блок речевого оповещения Ария-ПС-БРО-РМ | 1
14 | Акустический модуль Ария-ПС-3 | 3
21 | Административное помещение
г.Мураши, ул. Пугачева, 5
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
ОС
1 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППК «ГРИФ-4» | 1
2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
3 | Блок питания ББП «СКАТ-1200» | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 3
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 23
6 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 10
7 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 12
22 | Административное помещение
г. Слободской, ул. Трактовая, 103
Техническое обслуживание тревожной сигнализации
КТС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | ББП БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200» | 1
3 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
4 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
5 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 7
4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 4
5 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 4
6 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
7 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
23 | Нежилое помещение (архив/склад)
Слободской р-он, д. Стулово, ул. Трактовая, 58
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации
1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарныйППК «Гранд-Магистр-2 АРС» | 1
2 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ППК «НавиГард CN-206» | 1
3 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ БРП «ИВЭПР 12/2» 1 х 1207 | 1
4 | АККУМУЛЯТОР А 12В. 7 Ач. | 2
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ИП 212-87 | 2
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР 513-10 | 1
7 | ПКИ-1 ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 Иволга | 1
8 | Люкс-12 Оповещатель пожарный световой «Выход» | 1
24 | Административное помещение
г. Зуевка, ул. Исполкомовская, 88-а
Техническое обслуживание охранной-тревожной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 8
4 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 6
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16-26 | 3
7 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
8 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
25 | Административное помещение
г. Кирс, ул. Кирова, 14
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ
КТС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | ББП БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200» | 1
3 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
4 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
5 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 7
4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 4
5 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 4
6 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
7 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
ПС и СОУЭ
1 | Прибор приемно-контрольный Гранд Магистр 4А | 1
2 | Аккумулятор 12В, 7Ач | 1
3 | Светильник Скат-LT-301300 | 1
4 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 12
5 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР | 6
6 | Оповещатель пожарный световой «Выход» | 3
7 | Оповещатель звуковой «Иволга» | 6
26 | Административное помещение
г. Луза, ул. Ленина, 35
Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
1 | Прибор приемно-контрольный ППК «ГРИФ-4» | 1
2 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ БРП «ИВЭПР 12/2» 1 х 1207 | 1
3 | АККУМУЛЯТОР А 12В. 7 Ач. | 2
4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-19» | 3
5 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 3
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО 102-16 | 15
7 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4 | 11
8 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
9 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р | 1
10 | Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 2
11 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II | 1
12 | Антенна | 1
13 | Электромагнитный замок ML-400 | 3
14 | Доводчик TS-68 | 3
15 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II Matrix-II | 3
16 | Блок питания БП-1А | 3
17 | Кнопка выхода | 3
27 | Административное помещение
г. Белая Холуница, ул. Советская, 82
Техническое обслуживание тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ
КТС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | ББП БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200» | 1
3 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
4 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
5 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
6 | Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 2
ПС и СОУЭ
1 | Прибор приемно-контрольный Гранд Магистр 4А | 1
2 | Аккумулятор 12В, 7Ач | 1
3 | Светильник Скат-LT-301300 | 1
4 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | 6
5 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР | 1
6 | Оповещатель пожарный световой «Выход» | 1
7 | Оповещатель звуковой «Иволга» | 2
28 | Административное помещение
г. Орлов, ул. Зонова, 1
Техническое обслуживание тревожной сигнализации
КТС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | ББП БЛОК ПИТАНИЯ ББП «СКАТ-1200» | 1
3 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
4 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
5 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 7
4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 4
5 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 4
6 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
7 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 1
29 | Административное помещение
пгт. Нема, ул. Советская, 61
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ
ОС
1 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП1 | 2
2 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" | 1
3 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | 1
4 | РИП-12 исп.51 | 1
5 | Аккумулятор Delta DT 1218 | 1
6 | Блок разветвительно-изолирующий Бриз | 2
7 | Извещатель охранный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | 3
8 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" исп.05 | 5
9 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный С2000-АР1" с ИО 102-20 | 3
10 | Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03 | 3
11 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" исп.02 | 1
12 | Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" | 0.1
13 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р (комплект) | 1
14 | Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р) | 9
15 | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12С | 1
ПС
1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | 1
2 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1218" 17Ач 12В | 2
3 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2 | 2
4 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-301300-LED-Li-Lon | 1
5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А-03" | 4
6 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 2
7 | Блок разветвительно-изолирующий "Бриз Т" | 3
8 | Оповещатель пожарный световой Люкс-24 "Выход" | 3
9 | Устройство коммутационное УК-ВК/14 | 1
10 | Контактор TDM ELECTRIC SQ0213-0007 25А | 1
11 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 0.1
12 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1207" | 2
13 | Блок речевого оповещения Ария-ПС-БРО-РМ | 1
14 | Акустический модуль Ария-ПС-3 | 3
30 | Административное помещение
пгт. Пижанка, ул. Колхозная, 47
Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
ОС
1 | Устройство объектовое (УО) «Струна-501» | 1
2 | Антенна | 1
3 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ БРП «ИВЭПР 12/2» 1х7 | 1
4 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В. 7 Ач. | 2
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО 102-20 | 2
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО 102-14 | 4
7 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4 | 6
8 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
9 | Кнопка тревожная проводная SP-1 | 1
10 | РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р | 1
11 | Брелок радиоканальный РПД Астра-Р | 2
31 | Административное помещение
пгт. Подосиновец, ул. Советская, 75
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-101» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 7 Ач. | 1
3 | Антенна | 1
4 | Тревожная кнопка SP-1 | 1
5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
6 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
7 | Устройство оконечное объектовое УОО «С2000-PGE» | 1
8 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ББП «ИВЭПР-12/2» | 1
9 | АККУМУЛЯТОР А 12В 12А*ч Delta DT 1212 | 2
10 | Радиоприёмное устройство РПУ «Астра-Р» | 1
11 | Брелок радиоканальный Астра-Р РПД | 2
12 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-19» | 4
13 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 3
14 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 10
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 2
16 | Коробка соединительная КС-4 | 12
17 | Считыватель С2000-Proxy H | 1
18 | Брелок EM-Marin | 4
19 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
20 | Электромагнитный замок ML-400 | 3
21 | Доводчик TS-68 | 3
22 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II Matrix-II K | 3
23 | Блок питания БП-1А | 3
24 | Кнопка выхода | 3
32 | Административное помещение
пгт. Оричи, ул. Юбилейная, 14
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, ПС и СОУЭ
ОС
1 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП1 | 2
2 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" | 1
3 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | 1
4 | РИП-12 исп.51 | 1
5 | Аккумулятор Delta DT 1218 | 1
6 | Блок разветвительно-изолирующий Бриз | 2
7 | Извещатель охранный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | 3
8 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" исп.05 | 8
9 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный С2000-АР1" с ИО 102-20 | 2
10 | Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03 | 3
11 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" исп.02 | 1
12 | Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" | 0.1
13 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р (комплект) | 1
14 | Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р) | 10
15 | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12С | 1
ПС и СОУЭ
1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | 1
2 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1218" 17Ач 12В | 2
3 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2 | 2
4 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-301300-LED-Li-Lon | 1
5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А-03" | 4
6 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | 1
7 | Блок разветвительно-изолирующий "Бриз Т" | 2
8 | Оповещатель пожарный световой Люкс-24 "Выход" | 2
9 | Устройство коммутационное УК-ВК/14 | 3
10 | Контактор TDM ELECTRIC SQ0213-0007 25А | 3
11 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 0.3
12 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1207" | 1
13 | Блок речевого оповещения Ария-ПС-БРО-РМ | 1
14 | Акустический модуль Ария-ПС-3 | 3
33 | Административное помещение
пгт. Юрья, ул. Ленина, 23
Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
4 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
7 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
8 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
34 | Административное помещение
пгт. Богородское, ул. Советская, 5
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации
ОС
1 | Охранно-пожарная панель Контакт GSM-9 | 1
2 | Блок питания ББП «СКАТ-1200» | 1
3 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 8
5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 4
6 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 3
7 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II ТМ | 1
8 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
ПС
1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1
2 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000" (прим.С2000М) | 1
3 | Приборы ПС на: 1 луч | 1
4 | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" | 1
5 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | 1
6 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | 1
7 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | 1
8 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | 1
9 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 3
10 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1" | 1
11 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" | 2
12 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 9
13 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | 9
14 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | 2
15 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | 2
16 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый | 1
17 | Светильник аварийного освещения SKAT LT-301300-LED-Li-lon | 1
18 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | 1
19 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.01 | 1
20 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 3
21 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50x30x25 мм | 3
22 | Прибор или аппарат | 2
23 | Аккумуляторная батарея "Delta DT 1218" | 2
24 | Блок-контактор | 1
25 | Контактор электромагнитный TDM ЕLECTRIC SQ0213-0007 25А | 1
26 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1
27 | Устройства коммутационные УК-ВК/12 | 1
28 | Световые настенные указатели | 4
29 | Оповещатель пожарный световой "Выход" Люкс-12 | 4
30 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | 2
31 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" | 2
32 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 4
33 | Оповещатель пожарный звуковой 12В ПКИ-1 | 4
35 | Административное помещение
пгт. Верхошижемье, Весенняя, 8
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*Ч | 1
3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 4
4 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 4
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 10
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-20 | 1
ПС
1 | ППК Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-4А» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/2,2А*ч | 1
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ИП 212-41 | 12
4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР -3СУМ | 1
5 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 2
6 | СКИ-1 | 2
36 | Административное помещение
пгт. Уни, ул. Труда, 54
Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
1 | ППКОП «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-2Арс» | 1
2 | Модуль GSM Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр SMS2» | 1
3 | АККУМУЛЯТОР А Delta DTM 1207 | 1
4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ ИП 212-87 | 8
5 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1 | 2
6 | УК-ВК/03 | 1
7 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 1
8 | Коробка КМ-О (2к) | 3
37 | Административное помещение
пгт. Суна, ул. Октябрьская, 28
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЕ 02 С2000-ИК | 1
4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ | 2
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СМК | 1
6 | Коробка соединительная КС-4 | 4
7 | Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» | 1
8 | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | 1
9 | Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р/комплект | 1
10 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 6
11 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон» | 2
12 | Датчик разбития стекла «Стекло» | 3
ПС
1 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
2 | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ | 1
3 | БЛОК КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ «С2000-БКИ» | 1
4 | БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ «С2000-КПБ» | 1
5 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 | 1
6 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ББП «ИВЭПР-12/5» | 1
7 | Светильник СКАТ LT-301300 | 1
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ДИП-34А | 3
9 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР -513-3АМ | 3
10 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-4» | 1
11 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 3
12 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212 | 4
13 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ИПР | 1
14 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «ВЫХОД» | 5
15 | Оповещатель звуковой радиоканальный «Сирена» | 4
38 | Административное помещение
пгт. Фаленки, ул. Свободы, 93
Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 8
4 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 7
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
7 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
8 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/ комплект | 1
39 | Административное помещение
пгт. Афанасьево, ул. Спортивная, 5
Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
4 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
7 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
8 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
40 | Административное помещение
пгт. Кильмезь, ул. Кооперативная, 9
Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-101» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 7 Ач. | 1
3 | Антенна | 1
4 | Тревожная кнопка SP-1 | 1
5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
6 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
7 | Устройство оконечное объектовое УОО «С2000-PGE» | 1
8 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ББП «ИВЭПР-12/2» | 1
9 | АККУМУЛЯТОР А 12В 12А*ч Delta DT 1212 | 2
10 | Радиоприёмное устройство РПУ «Астра-Р» | 1
11 | Брелок радиоканальный Астра-Р РПД | 2
12 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-19» | 4
13 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 3
14 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 10
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 2
16 | Коробка соединительная КС-4 | 12
17 | Считыватель С2000-Proxy H | 1
18 | Брелок EM-Marin | 4
19 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
20 | Электромагнитный замок ML-400 | 3
21 | Доводчик TS-68 | 3
22 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II Matrix-II K | 3
23 | Блок питания БП-1А | 3
24 | Кнопка выхода | 3
41 | Административное помещение
пгт. Даровской, ул.Советская, д. 21
Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
4 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
7 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
8 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
42 | Административное помещение
пгт. Тужа, ул. Горького, 16
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
4 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
7 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
8 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
43 | Административное помещение
пгт. Кикнур, ул. Советская, 40
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-101» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 7 Ач. | 1
3 | Антенна | 1
4 | Тревожная кнопка SP-1 | 1
5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
6 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
7 | Устройство оконечное объектовое УОО «С2000-PGE» | 1
8 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ББП «ИВЭПР-12/2» | 1
9 | АККУМУЛЯТОР А 12В 12А*ч Delta DT 1212 | 2
10 | Радиоприёмное устройство РПУ «Астра-Р» | 1
11 | Брелок радиоканальный Астра-Р РПД | 2
12 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-19» | 4
13 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 3
14 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 10
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 2
16 | Коробка соединительная КС-4 | 12
17 | Считыватель С2000-Proxy H | 1
18 | Брелок EM-Marin | 4
19 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
20 | Электромагнитный замок ML-400 | 3
21 | Доводчик TS-68 | 3
22 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II Matrix-II K | 3
23 | Блок питания БП-1А | 3
24 | Кнопка выхода | 3
44 | Административное помещение
пгт. Ленинское, ул. Тотмянина, 16
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*Ч | 1
3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 4
4 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 4
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102 | 10
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-20 | 1
7 | ППК Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППК «Гранд-Магистр-4А» | 1
8 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/2,2А*ч | 1
45 | Административное помещение
пгт. Санчурск, ул.Ленина, 33
Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
4 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
7 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
8 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
46 | Административное помещение
пгт. Нагорск, ул. Леушина, 7
Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
ОС
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-М» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР АКБ 12В/7А*Ч*ч | 1
3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-9» | 7
4 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 6
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 7
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 3
7 | КНОПКА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАПАДЕНИИ (БЕЗ ФИКСАЦИИ) ТРК | 2
8 | Устройство РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО РПУ Астра-Р/комплект | 1
47 | Административное помещение
пгт. Опарино, ул. Октябрьская, 15Б
Техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации
1 | Прибор приёмо-контрольный ППК «Струна-101» | 1
2 | АККУМУЛЯТОР А 12 В. 7 Ач. | 1
3 | Антенна | 1
4 | Тревожная кнопка SP-1 | 1
5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ППКОП «Сигнал-20» | 1
6 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКУ «С2000-М» | 1
7 | Устройство оконечное объектовое УОО «С2000-PGE» | 1
8 | БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ББП «ИВЭПР-12/2» | 1
9 | АККУМУЛЯТОР А 12В 12А*ч Delta DT 1212 | 2
10 | Радиоприёмное устройство РПУ «Астра-Р» | 1
11 | Брелок радиоканальный Астра-Р РПД | 2
12 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Фотон-19» | 4
13 | Извещатель разбития стекла «Стекло-3» | 3
14 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-16 | 10
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НАКЛАДНОЙ СМК ИО-102-26 | 2
16 | Коробка соединительная КС-4 | 12
17 | Считыватель С2000-Proxy H | 1
18 | Брелок EM-Marin | 4
19 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12К | 1
20 | Электромагнитный замок ML-400 | 3
21 | Доводчик TS-68 | 3
22 | Считыватель бесконтактный для proxi карт MATRIX-II Matrix-II K | 3
23 | Блок питания БП-1А | 3
24 | Кнопка выхода | 3
| ВСЕГО условных установок (УУ): | 4335.8