## Установка счетчиков 3 фз Прям
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [12 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
(наименование стройки)
УР г. Ижевск | [16 empty] | УР г. Ижевск
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Монтаж счетчиков 3 фз. прямого включения | [17 empty] | Монтаж счетчиков 3 фз. прямого включения
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [15 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 722.77 | (313,34) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 166.6 | (5,76) | тыс.руб.
| монтажных работ | 360.41 | (14,61) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 563.59 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 19.5 |  | чел.час.
| прочих затрат | 389.67 | (310,57) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж трехфазных счетчиков прямого включения | [19 empty] | Раздел 1. Монтаж трехфазных счетчиков прямого включения
1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: шт; 5: 52; 6: 1; 7: 52 | [7 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
|  | Объем=1*52 | [19 empty] | Объем=1*52
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 107.12; 8: 9.92; 10: 1062.63 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 1062.88; 11: 28.91; 12: 30728 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 1740.44; 11: 11.34; 12: 19737 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 177.84; 11: 28.91; 12: 5141 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 152.88; 11: 8.38; 12: 1281 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 107.12 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 16.12 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 2956.2; 12: 51746 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1240.72; 12: 35869 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1203.5; 12: 34793 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 632.77; 12: 18293 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4792.47; 12: 104832 | 1618.848 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | 4: шт; 5: 52; 6: 1; 7: 52 | [7 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
|  | Объем=1*52 | [19 empty] | Объем=1*52
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 36.4; 8: 9.92; 10: 361.09 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 10: 360.88; 11: 28.91; 12: 10433 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 94.12; 11: 11.34; 12: 1067 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 13.52; 11: 28.91; 12: 391 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 26.52; 11: 8.38; 12: 222 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 36.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 1.04 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 481.52; 12: 11722 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 374.4; 12: 10824 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 363.17; 12: 10499 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 190.94; 12: 5520 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1035.63; 12: 27741 | 428.3851 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат( монтаж автоматических выключателей до 63А) |  |  | 4: шт; 5: 104; 6: 1; 7: 104 | [7 empty] | Прибор или аппарат( монтаж автоматических выключателей до 63А)
|  | Объем=2*52 | [19 empty] | Объем=2*52
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 107.12; 8: 9.92; 10: 1062.63 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 1062.88; 11: 28.91; 12: 30728 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 39.52; 11: 8.38; 12: 331 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 107.12 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 1102.4; 12: 31059 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1062.88; 12: 30728 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1030.99; 12: 29806 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 542.07; 12: 15671 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2675.46; 12: 76536 | 590.9462 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м( монтаж Din рейки) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.208; 6: 1; 7: 0.208 | [7 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м( монтаж Din рейки)
|  | Объем=(0,4*52) / 100 | [19 empty] | Объем=(0,4*52) / 100
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 7: 1.7805; 8: 9.4; 10: 16.74 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.46; 10: 16.74; 11: 28.91; 12: 484 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.01; 10: 19.76; 11: 11.34; 12: 224 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.33; 10: 4.85; 11: 28.91; 12: 140 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 407.53; 10: 84.77; 11: 8.38; 12: 710 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 7: 1.7805 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 7: 0.47216 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583; 10: 121.27; 12: 1418 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.59; 12: 624 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 20.94; 12: 605 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.01; 12: 318 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.22; 12: 2341 | 90.3761 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха(шины) |  |  | 4: 100 шт; 5: 1.04; 6: 1; 7: 1.04 | [7 empty] | Зажим наборный без кожуха(шины)
|  | Объем=(2*52) / 100 | [19 empty] | Объем=(2*52) / 100
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.2; 7: 42.848; 8: 9.62; 10: 412.2 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 396.34; 10: 412.19; 11: 28.91; 12: 11916 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.41; 10: 20.19; 11: 11.34; 12: 229 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 10: 2.61; 11: 28.91; 12: 75 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 402.81; 10: 418.92; 11: 8.38; 12: 3511 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.2; 7: 42.848 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.208 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 818.56; 10: 851.3; 12: 15656 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 414.8; 12: 11991 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 402.36; 12: 11631 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 211.55; 12: 6115 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1465.21; 12: 33402 | 257.902 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 5.2; 6: 1; 7: 5.2 | [7 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=((8+2)*52) / 100 | [19 empty] | Объем=((8+2)*52) / 100
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 7: 159.328; 8: 9.4; 10: 1497.68 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 10: 1497.7; 11: 28.91; 12: 43299 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 10: 358.7; 11: 11.34; 12: 4068 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 10: 20.9; 11: 28.91; 12: 604 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 10: 383.24; 11: 8.38; 12: 3212 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 7: 159.328 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 1.664 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 2239.64; 12: 50579 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1518.6; 12: 43903 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1473.04; 12: 42586 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 774.49; 12: 22391 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4487.17; 12: 115556 | 178.4451 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Монтаж трехфазных счетчиков прямого включения |  |  | 10: 14609.16; 12: 360408 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Монтаж трехфазных счетчиков прямого включения
Раздел 2. ПНР | [19 empty] | Раздел 2. ПНР
7 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  | 4: сигнал; 5: 52; 6: 1; 7: 52 | [7 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 | При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [26 empty] | При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 10-3-3 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч | 0.6 | 0.8 | 24.96 | 12.69 |  | 316.74 | [11 empty] | Инженер III категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  |  | чел.-ч | 0.4 | 0.8 | 16.64 | 10.21 |  | 169.89 | [11 empty] | Техник I категории
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.69; 9: 0.8; 10: 486.3; 11: 28.91; 12: 14059 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 0.8; 7: 41.6 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.69; 10: 486.3; 12: 14059 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 486.3; 12: 14059 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 359.86; 12: 10404 | [11 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 175.07; 12: 5061 | [11 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1021.23; 12: 29524 | 455.9187 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  | 4: шт; 5: 52; 6: 1; 7: 52 | [7 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 | При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [26 empty] | При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) |  |  | чел.-ч | 0.81 | 0.8 | 33.696 | 12.92 |  | 435.35 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 6)
| 10-3-3 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч | 0.81 | 0.8 | 33.696 | 12.69 |  | 427.6 | [11 empty] | Инженер III категории
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 9: 0.8; 10: 863.2; 11: 28.91; 12: 24955 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 0.8; 7: 67.392 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 863.2; 12: 24955 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 863.2; 12: 24955 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 638.77; 12: 18467 | [11 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 310.75; 12: 8984 | [11 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1812.72; 12: 52406 | 809.2696 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 ПНР |  |  | 10: 2833.95; 12: 81930 | [14 empty] | Итого по разделу 2 ПНР
Раздел 3. Сопутствующие материалы | [19 empty] | Раздел 3. Сопутствующие материалы
9 | Текущая цена | Выключатель нагрузки 3P 100А ВН-125 EKF PROxima |  |  | шт | 52 | 1 | 52 | 520.83 |  | 27083 |  | 27083 | [7 empty] | Выключатель нагрузки 3P 100А ВН-125 EKF PROxima
|  | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%) | [27 empty] | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
|  | Объем=1*52 | [19 empty] | Объем=1*52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27083; 12: 27083 | 418.224 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | Текущая цена | Автоматический выключатель 3P 63А (C) 4,5kA ВА 47-63 |  |  | шт | 52 | 1 | 52 | 468.33 |  | 24353 |  | 24353 | [7 empty] | Автоматический выключатель 3P 63А (C) 4,5kA ВА 47-63
|  | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%) | [27 empty] | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
|  | Объем=1*52 | [19 empty] | Объем=1*52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24353; 12: 24353 | 376.0665 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | Текущая цена | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку( L--0,1м) |  |  | шт | 52 | 1 | 52 | 69.17 |  | 3597 |  | 3597 | [7 empty] | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку( L--0,1м)
|  | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%) | [27 empty] | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
|  | Объем=1*52 | [19 empty] | Объем=1*52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3597; 12: 3597 | 55.546 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | Текущая цена | DIN-рейка перфорированная (200мм.) |  |  | шт | 104 | 1 | 104 | 26.08 |  | 2712 |  | 2712 | [7 empty] | DIN-рейка перфорированная (200мм.)
|  | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%) | [27 empty] | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
|  | Объем=2*52 | [19 empty] | Объем=2*52
|  | Цена=31,3/1,2 | [28 empty] | Цена=31,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2712; 12: 2712 | 20.9398 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | Текущая цена | Провод ПуВнг(А)-LS 1х10 Б 450/750В |  |  | м | 416 | 1 | 416 | 106.67 |  | 44375 |  | 44375 | [7 empty] | Провод ПуВнг(А)-LS 1х10 Б 450/750В
|  | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%) | [27 empty] | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
|  | Объем=8*52 | [19 empty] | Объем=8*52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44375; 12: 44375 | 85.6566 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | Текущая цена | Провод ПуВнг(А)-LS 1х10 Ж/З 450/750В |  |  | м | 104 | 1 | 104 | 106.67 |  | 11094 |  | 11094 | [7 empty] | Провод ПуВнг(А)-LS 1х10 Ж/З 450/750В
|  | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%) | [27 empty] | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
|  | Объем=2*52 | [19 empty] | Объем=2*52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11094; 12: 11094 | 85.6585 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | Текущая цена | ЩУ-3/1-0 (ЩУРН-3/12) (540х310х165) 12 мод. IP54 EKF Basic |  |  | шт | 52 | 1 | 52 | 3688.33 |  | 191793 |  | 191793 | [7 empty] | ЩУ-3/1-0 (ЩУРН-3/12) (540х310х165) 12 мод. IP54 EKF Basic
|  | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%) | [27 empty] | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
|  | Объем=1*52 | [19 empty] | Объем=1*52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 191793; 12: 191793 | 2961.7265 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | Текущая цена | Бокс КМПН 1/4 EKF PROxima |  |  | шт | 52 | 1 | 52 | 52.5 |  | 2730 |  | 2730 | [7 empty] | Бокс КМПН 1/4 EKF PROxima
|  | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%) | [27 empty] | (Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
|  | Объем=1*52 | [19 empty] | Объем=1*52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2730; 12: 2730 | 42.1575 | 0.803 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Сопутствующие материалы |  |  | 10: 307737; 12: 307737 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Сопутствующие материалы
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 316838.83; 12: 508931 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5762.77; 12: 166602 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2233.21; 12: 25325 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 219.72; 12: 6351 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 308842.85; 12: 317004 | [19 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 14609.16; 12: 360408 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4413.27; 12: 127588 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2233.21; 12: 25325 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 219.72; 12: 6351 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1105.85; 12: 9267 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4494; 12: 129920 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2362.83; 12: 68308 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 310570.95; 12: 389667 | [19 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 310570.95; 12: 389667 | [19 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1349.5; 12: 39014 | [19 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 307737; 12: 307737 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 998.63; 12: 28871 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 485.82; 12: 14045 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 325180.11; 12: 750075 | [20 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5982.49; 12: 172953 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5492.63; 12: 158791 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2848.65; 12: 82353 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Коэффициент снижения сметной стоимости 0,803 |  |  | 10: 261119.63; 12: 602310 | [20 empty] | Коэффициент снижения сметной стоимости 0,803
|  | НДС 20% |  |  | 10: 52223.93; 12: 120462 | [21 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 313343.56; 12: 722772 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]